## Лист1
Опросный лист на КРУ СЭС К-61 6(10) кВ
"Согласовано"
Потребитель_________________________________Заказ №_______________________________________________
Должность___________________________________Дата изготовления_____________________________________
Ф.И.О._______________________________________М.П.
Подпись___________________Дата______________
№ п/п | № заказа |  |  | Схема главных соединений
1 | Вариант исполнения шкафа
2 | Изделие |  | К-61
3 | Климатическое исполнение |  | УХЛ 3
4 | Номинальное напряжение, кВ
5 | Номинальный ток сборных шин, А
6 | Оперативное напряжение, В
7 | Ток термической стойкости, кА
8 | Условия поставки (отдельный шкаф, блоками)
№ схемы главных соединений
9 | Порядковый номер шкафа
10 | Назначение шкафа
11 | Номинальный ток шкафа, А
12 | Фазировка
13 | Положение шкафа в щите
14 | Тип вакуумного выключателя
Отключающая способность, кА
Номинальный ток выкатного элемента, А
15 | Тип трансформаторов напряжения, силовых трансформаторов
16 | Тип и количество силовых предохранителей
17 | Тип и количество трансформаторов тока (основная защита)
18 | Тип и количество транс-ров тока нулевой последовательности
19 | Тип и количество ОПН
20 | Тип заземления
21 | Вариант ввода кабеля
22 | Тип силовых кабелей (внешний диаметр)
23 | Наличие одножильных силовах кабелей с изоляцией из шитого полиэтилена
24 | Сечение одножильных силовых кабелей, мм2
25 | Тип и количество штепсельных разъемов втор. цепей (Phoenix Contact)
26 | Тип штепсельного разъема на ВЭ ("Тюльпан", "Ламель")
27 | Релейные защиты (релейные контактные, микропроцессорные)
28 | Тип микропроцессорного устройства
29 | Блоки ЭДЗ
30 | Дуговая защита (фототиристоры, оптоволоконные датчики)
31 | Цифровые блоки защит
32 | Пост. цепи управления, защиты, автоматики, сигнализации
33 | Амперметр
34 | Вольтметр
35 | Тип счетчика
36 | Блокировка на ВЭ
37 | Блокировка на ЗР
38 | Характеристики реле | МТЗ
Земляная защита
Отсечка
Перегруз
39 | Номинальный ток шинного моста, А
40 | Ширина коридора обслуживания для ШМ, мм
41 | Номинальный ток шинного ввода, А
42 | Высота расположения шанного ввода, мм
43 | Ширина коридора обслуживания для ШВ, мм
44 | Тип ЗРУ (модульное, строительное)
45 | Толщина стенки ЗРУ, мм
46 | Наличие в ЗРУ перфорированных коробов
47 | Наличие торцевых стенок
48 | Наличие фасадных вставок
49 | Материал шин шкафа (медь, алюминий)
50 | Дополнительные тр-ры напряжения в шкафах ввода
51 | Корпоративная покраска по нормативной документации заказчика